## Slide 1
 | Зелени пут Партнерство за зелено пословање | Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311
Одрицање одговорности: Финансирано средствима Европске уније. Изражена становишта представљају искључиво становишта аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Фондације Темпус. Ни под којим условима се Европска унија ни давалац наменских бесповратних средстава не могу сматрати одговорнима за њихову садржину.
ТРЕНИНГ ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПОСЛОВАЊА
Модул 2 Очување енергије и воде
Очување воде
ОЗЕЛЕНИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ! | GO GREEN! | ОЗЕЛЕНИ ГО ВАШИОТ БИЗНИС!

## Slide 2
Сесија 5 Очување воде
Цурење воде | Време | Потрошња воде (литара) | Трошкови (ЕУР)*
Једна кап у секунди | 1 Минут | 0,0035 | 
 | 1 Сат | 0,21 | 
 | 1 Дан | 5,1 | 0,01
 | 1 Месец | 157 | 0,16
 | 1 Година | 1880 | 1,88
Две капи у секунди | 1 Минут | 0,0115 | 
 | 1 Сат | 0,7 | 
 | 1 Дан | 17 | 0,02
 | 1 Месец | 510 | 0,51
 | 1 Година | 6115 | 6,12
Непрекидно капање | 1 Минут | 0,075 | 
 | 1 Сат | 4,54 | 
 | 1 Дан | 108,5 | 0,11
 | 1 Месец | 3292 | 3,29
 | 1 Година | 39504 | 39,50
Дебљина воденог млаза 1,5 mm | 1 Минут | 0,26 | 
 | 1 Сат | 15,8 | 0,02
 | 1 Дан | 380 | 0,38
 | 1 Месец | 11517 | 11,52
 | 1 Година | 138200 | 138,20
Дебљина воденог млаза 3 mm | 1 Минут | 0,83 | 
 | 1 Сат | 50 | 0,05
 | 1 Дан | 1180 | 1,18
 | 1 Месец | 35625 | 35,63
 | 1 Година | 427550 | 427,55
Дебљина воденог млаза 5 mm | 1 Минут | 1,35 | 
 | 1 Сат | 81,5 | 0,08
 | 1 Дан | 1955 | 1,96
 | 1 Месец | 59292 | 59,29
 | 1 Година | 711500 | 711,50
Трошкови ненаменске потрошња воде
Коришћење воде:
Енергетска ефикасност и ефикасност воде су уско повезане.
За загревање воде користи се електрична енергија или природни гас или неки други енергент.
Ненаменска потрошња воде у виду капања и цурења може непотребно оптеретити пословање.
Редовни прегледи и идентификација цурења и замена заптивака поред смањење потрошње воде утиче и на смањење трошкова пословања.
Notes: Енергетска ефикасност и ефикасност воде су уско повезане. У већини случајева за загревање воде користи се електрична енергија или природни гас или неки други енергент. Што више топле воде предузеће троши, више енергије можете уштедети оптимизацијом коришћења воде. Ненаменска потрошња воде у виду капања и цурења може непотребно оптеретити пословање. Редовни прегледи и идентификација цурења и замена заптивака поред смањење потрошње воде утиче и на смањење трошкова пословања. У канцеларијским просторима потрошња воде може да се смањи и до 50% ако се сензори уграде на славине. Стандардни тоалети користе 9 литара воде по једном испирању. Уградњом тоалета са дуплим испирањем (са млазом мањег и већег капацитета), потрошња се смањује на 6 литара по испирању.
Трошкови ненаменске потрошња воде
Просечна цена испоручене воде са ПДВ-ом по m³ за индустријске кориснике у Србији и Северној Македонији износи од 0,8 до 1,2 ЕУР/ m³. За обрачун у овој табли је узета цена испоручене воде са ПДВ-ом од 1,0 ЕУР/ m³. 1 m³ =1000 литара.
Оптимизација потрошње воде води ка смањењу отпадних вода. Наведено подразумева мерење потрошње, раздвајање запрљаних од чистих токова воде, поновну употребу и рециклирање воде, као и боље управљање отпадом и споредним производима. Досадашња искуства на увођењу мера чистије производње у области прерађивачке индустрије су показала да се на тај начин у просеку може уштедети око 15% воде.

## Slide 3
Сесија 5 Очување воде
Вода из обновљивих извора:
Кишница.
Поновна употреба воде из производног процеса.
....

## Slide 4
Сесија 5 Очување воде
Вежба (рад у паровима):
Анализа примера (студија случаја) из публикације "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања"
Примери добре праксе за оптимизацију потрошње воде и коришћење воде из обновљивих извора:
Пречишћавање отпадних вода и њихово поновно коришћење- Unilever Велика Британија.
Технологија за уштеду воде - Danone Француска
Систем за прикупљање кишнице-Heineken Холандија
Систем за мерење и контролу потрошње воде - Kraft Heinz Србија
Анализа мера и препорука за очување енергије и воде из кратког водича за озелењавање пословања.
Презентације урађеног и дискусија.

## Slide 5
Сесија 5 Зелена SWOT Анализа
SWOT анализа подразумева идентификацију и разматрање снаге (енг. Strengts), слабости (енг. Weaknesses), шанси (енг. Opportunities) и претњи (енг. Threats) пословног процеса или привредног субјекта.
Циљ SWOT анализа је да се уочене снаге развијају тако да се искористе шансе, да се слабе стране што пре превазиђу или минимизирају, и да се претње из окружења предвиде, избегну или да се умањи њихов негативан утицај.
SWOT анализа је усмерена на анализу података који су неопходни за планирање и предуслов је дефинисање приоритета и акција.
Зелена SWOT Анализа односи се на снаге, слабости, прилике и претње зелене димензије пословања привредног субјекта. У пракси сагледава се ефикасност ресурса и утицај на животну средину процесне линије и/или погона и/или канцеларије или целу организацију.

## Slide 6
S | Снаге |  |  | w | СЛАБОСТИ | 
Конвенционалне |  | Зелене |  | Конвенционалне |  | Зелене
Препознатљивост привредног субјекта на тржишту |  | Континуирано побољшање ефикасности процеса производње |  | Недостатак квалификоване радне снаге |  | Недостатак знања за озелењавање пословања Ниска искоришћеност остатака из процеса производње
о | МОГУЋНОСТИ |  |  | т | претње | 
Конвенционалне |  | Зелене |  | Конвенционалне |  | Зелене
Повећање профитабилности |  | Смањење потрошње сировина и енергената |  | Повећање трошкова пословања због раста цена енергента |  | Изостанак субвенција за озелењавање пословања
Сесија 5 Зелена SWOT Анализа

## Slide 7
Презентације урађеног и дискусија
Сесија 5 Зелена SWOT Анализа
S | Снаге |  |  | w | СЛАБОСТИ | 
о | МОГУЋНОСТИ |  |  | т | претње | 
Вежба групни рад (две групе): Зелена SWOT анализу просечног МСП-а.

## Slide 8
Сесија 5 Очување воде
Извори и ресурси:
Зелени пут - Партнерство за зелено пословање. Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих. Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311. Лесковац 2025.
Практични водич за озелењавање пословања
Кратак водич за озелењавање пословања
Водич - Еко дизајн и енергетске ознаке
Водич - Карактеристике појединих врста електричних сијалица
Брошура "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања"
Модел бизнис плана/стратегије озелењавања пословања
Калкулатор трошкова осветљења у Србији
Калкулатор трошкова осветљења у Северној Македонији
Евиденција потрошње енергената и воде
Регистар инвентара енергетски ефикасне опреме
Free Professional PowerPoint Templates https://www.slideegg.com/